ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Нововолинського ліцею-інтернату

Волинської обласної ради

___________________	Ю.О.Лазаренко

__.__. 2016 року

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ

з пожежної безпеки для учнів(вихованців)

(інструкція № ____)

1. Загальні вимоги.

Кожен учень (вихованець) зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі - вжити всіх залежних від нього заходів для врятування свого життя.

Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні утримуватися постійно вільними.

У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно встановлювати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Споруди, приміщення повинні постійно утримуватись в чистоті.

У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

Весь пожежний інвентар і обладнання треба утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

Кожний виробничий цех майстерні обладнують первинними засобами пожежогасіння, що утримуються в справному стані.

Драбини слід постійно тримати в справному стані, горищні приміщення нічим не захаращувати.

Забороняється захаращувати доступи й проходи до протипожежного інвентаря та засобів пожежогасіння.

Найчастішими причинами, що призводять до пожежі, бувають такі: пошкодження розетки, звисаючі оголені проводи, несправні запобіжники,поганий контакт у вимикачах, застосування проводів менших перерізів, перевантаження електромережі.

Щоб запобігти пожежі, необхідно систематично перевіряти електромережу і своєчасно усувати несправності. Усі електричні проводи повинні бути з непошкодженою ізоляцією, а пошкоджені місця старанно ізолюють, електричні апарати й електродвигуни захищають від потрапляння всередину сторонніх предметів та пилу.

У деревообробному цеху та інших подібних цехах електричні лампочки повинні закриватися тільки герметичними плафонами, а вся апаратура керування повинна бути закритого типу. Електропроводку проводять у металевих трубах.

Зберігати в цехах чи майстернях пальне і мастильні матеріали, фарби, лаки або розливати їх на підлогу категорично забороняється.

Розтяті на підлозі пальне і мастильні матеріали слід прибрати в спеціальну тару і знищити. Це місце треба посипати тирсою або піском.

Дороги, проходи, проїздні, під'їздні шляхи до джерел води і місць розміщення пожежного інвентаря повинні бути вільними для руху, а пожежна сигналізація бути справною.

Не дозволяється в столярних цехах та майстерні користуватися електричними нагрівальними приладами з відкритими нагрівальними елементами і без вогнетривких підставок, а також відкритим вогнем.

Промащене ганчір'я, інший обтиральний матеріал слід зберігати в металевих ящиках з кришками, що закриваються. У кінці занять ящики треба очистити, а використаний матеріал вивезти і спалити в безпечному місці.

У разі загоряння горючих рідин (бензину, гасу тощо) полум'я слід гасити пінним вогнегасником, закидати піском, накривати повстю тощо.

Під час експлуатації опалювальних пристроїв не дозволяється:

а) захаращувати місце біля них будь-якими приладами або матеріалами;

б) сушити на них і трубопроводах спецодяг, будівельні матеріали.

При загорянні електрообладнання використовувати вогнегасники газові, порошкові і вуглекислотні.

До первинних засобів пожежогасіння належать:

вогнегасники, внутрішні пожежні крани з рукавами;

пожежний інвентар: бочки з водою, ящики з піском, пожежні відра, совкові лопати, покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті;

пожежний інструмент: гаки, ломи, сокири тощо.

Пожежний інвентар має бути пофарбований в червоний та білий кольори,а пожежний інструмент - в чорний.

В залежності від типу вогнегасних речовин вогнегасники поділяються на пінні, газові, порошкові. Вогнегасник є первинним засобом гасіння вогнища пожежі, яка щойно виникла, тобто він максимально ефективний на початковому її етапі.

Існує кілька видів вогнегасників:

ВХПП (вогнегасник хімічний повітряно-пінний);

ВПП (вогнегасник повітряно-пінний);

ВП (вогнегасник порошковий);

ВВ (вогнегасник вуглекислотний).

Залежно від способу транспортування до місця пожежі, вогнегасники поділяють на:

переносні, конструктивне виконання та маса яких забезпечують зручність їхнього перенесення людиною (можуть бути ручними чи ранцевими);

пересувні, змонтовані на колесах чи візку.

За видом вогнегасної речовини, вогнегасники поділяють на:

водні (із зарядом води чи води з добавками);

пінні (із зарядом піноутворювачів різноманітних видів);

повітряно-пінні (із зарядом водяного розчину піно утворювальних добавок);

хімічно-пінні (із зарядом хімічних речовин, які на момент приведення вогнегасника в дію вступають у реакцію з утворенням піни та надмірного тиску);

порошкові (із зарядом вогнегасного порошку);

вуглекислотні (із зарядом діоксиду вуглецю);

хладонові (із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів);

комбіновані (із зарядом двох і більше вогнегасних речовин).
Викидання вогнегасної речовини в різних типах вогнегасників здійснюється:

під тиском газу-витискувача, який міститься в окремому малолітражному балоні;

під тиском газу-витискувача, який постійно знаходиться в корпусі(такі вогнегасники називають закачними);

під тиском газів, що утворюються у результаті хімічної реакції.

У назві вогнегасника великими літерами зазначається тип вогнегасника, а через дефіс - цифрами - об'єм заряду (для водних, пінних та повітряно-пінних) або маса заряду (для порошкових, газових та комбінованих) із зазначенням номера відповідних технічних умов, наприклад: «ВОГНЕГАСНИК ПОРОШКОВИЙ ВП-5 ТУ У 538885-003-95». Інструкції щодо застосування вогнегасників містять пояснювальний текст і піктограми. Піктограми до способу приведення будь-якого вогнегасника до дії зображуються безпосередньо на корпусі вогнегасника. При маркуванні позначаються також класи пожеж, які можна гасити цим вогнегасником.

КЛАСИ ПОЖЕЖ

А – горіння твердих речовин

А1 – горіння твердих речовин, що супроводжуються  тлінням (наприклад  деревини , паперу, соломи, вугілля, текстильних виробів.)

А2 -горіння твердих речовин,що супроводжуються  тлінням (наприклад пластмаси)

В – горіння рідких речовин

В1 – горіння рідких речовин що не розчиняються у воді (наприклад бензину, ефіру, нафтового палива), а  також  зріджуваних твердих речовин (наприклад парафіну).

В2 – горіння газоподібних речовин (наприклад спиртів, метанолу, гліцерину).

С - горіння газів .

С – горіння газоподібних речовин (наприклад побутового газу, водню, пропану).

D – горіння металів

D1 – горіння легких металів, за  винятком лужних ( наприклад алюмінію, магнію та їх сплавів).

D2 – горіння лужних та інших подібних металів ( наприклад натрію, калію).

D3 – горіння метало містких сполук ( наприклад металоорганічних сполук, гідридів металів).

Рис.1. Прийоми гасіння пожежі вогнегасниками:

а) пінним, б) газовим, в) порошковим

Вогнегасники слід встановлювати у коридорах, біля входів або виходів з приміщень, а також у пожежонебезпечних місцях, безпосередньо на технологічному обладнанні, транспортних засобах так, щоб виключалась можливість прямого попадання на них сонячних променів і безпосередній вплив опалювальних та нагрівальних приладів.

Введенні в експлуатацію вогнегасники повинні мати:

інвентарні номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації;

пломби на пристроях ручного пуску;

бірки та маркірування на корпусі;

червоне сигнальне фарбування згідно з державними стандартами. Після використання, а також у випадку, коли у вогнегасників зірвані пломби, їх необхідно негайно направити на перезарядження або перевірку.

На персонал об'єктів та населення покладені функції тільки первинних дій у разі пожежі, тобто до прибуття підрозділів пожежної охорони. Тому викликати пожежну охорону слід негайно у всіх випадках виникнення  пожежі.

Пам'ятайте: попередити пожежу легше, ніж її загасити.

2. Вимоги пожежної безпеки під час навчання.

2.1.У фізичних і хімічних лабораторіях, кабінетах, коморах реактиви та інші речовини й матеріали потрібно зберігати у шафах, що замикаються, ключі від яких повинні бути у викладачів.

2.2.Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.3. Не працюйте на несправному обладнанні.

2.4. У фізичних та хімічних кабінетах забороняється працювати учням (вихованцям) із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без догляду учителя, керівника.

2.5. Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірте наявність газу у приміщенні, наявність тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалюйте сірників, не вимикайте і не вмикайте електроприладів, викличте учителя або керівника (повідомте аварійну газову службу-104).

2.6.Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте (під керівництвом вчителя) наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

2.7. Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

2.8.Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

2.9.Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам електробезпеки щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

2.10.Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

2.11.У фізичних та хімічних лабораторіях забороняється працювати учням з реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без нагляду керівника, вчителя.

2.12.Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора Ліцею.

2.13.Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях, лабораторіях викладачі, лаборанти, майстри виробничого навчання, учні (вихованці) повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються.

2.14. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки .

2.15. Після кожного заняття необхідно усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

3. Вимоги пожежної безпеки поза навчанням.

3.1.Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко загоряються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

3.2.Не працюйте на несправному обладнанні.

3.3.Перед початком роботи на газовому обладнанні перевірте наявність газу у приміщенні, наявність тяги, герметичність газопроводу, положення газових кранів. При виявленні запаху газу не запалюйте сірників, не вимикайте і не вмикайте електроприладів. Викличте старших : вчителя або керівника, чергового, сторожа, батьків і т.д.(при потребі - повідомте аварійну газову службу за тел.104).

3.4.Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте (під керівництвом старших-фахівців) наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення.

3.5.Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

3.6.Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

- залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

- переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав'язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та у приміщеннях (кімнатах і т.д.), де їх застосування не передбачене.

3.7.Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

3.8.Щоденно перед залишенням приміщень (квартир і т.д.) учні (вихованці) повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються.

3.9. Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки .

3.10. Після кожного заняття необхідно усі пожежо-, вибухонебезпечні речовини та матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

4. Вимоги безпеки при пожежі ( аваріях, надзвичайних ситуаціях).

4.1.У випадку виникнення пожежі дії учня (вихованця) мають бути спрямовані рятуванні свого життя (евакуацію).

4.2. Кожен учень (вихованець), який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів тощо), а також аварійні та надзвичайні ситуації, зобов'язаний:

- негайно повідомити про це вихователя, вчителя, батьків (старших) (при потребі  викликати до місця пожежі (аварії, надзвичайної ситуації) медичну та інші служби (за ном.101- пожежна, 03 - медична, 102 – поліція, 104 - газова, при цьому слід чітко назвати адресу, місце виникнення пожежі, а також своє прізвище);

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, потрібно зачинити (прикрити) за собою всі двері і вікна;

- вийти з небезпечної зони.

5. Порядок дій при виникненні пожежі ( аварійній, надзвичайній ситуації).

5.1. У випадку виникнення пожежі дії учня (вихованця) мають бути спрямовані рятуванні свого життя (евакуацію).

5.2. Кожен учень (вихованець), який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння, або тління різних матеріалів тощо), а також аварійні та надзвичайні ситуації, зобов'язаний:

- негайно повідомити про це вихователя, вчителя, батьків (старших) (при потребі  викликати до місця пожежі (аварії, надзвичайної ситуації) медичну та інші служби (за ном.101- пожежна, 03 - медична, 102 – поліція, 104 - газова, при цьому слід чітко назвати адресу, місце виникнення пожежі, а також своє прізвище);

- при потребі задіяти систему повідомлення людей про пожежу (аварійну, надзвичайну ситуацію);

- при потребі розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

-  вийти з небезпечної зони;

-  інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі.

5.3. Підчас проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння.

- дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

- у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою , а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

- ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

5.4. Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити (прикрити) всі двері і вікна.

7. Правила гасіння пожежі.

7.1.Своєчасні і точні дії під час пожежі допомагають рятувати людей і матеріальні цінності.

7.2. Підчас проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін;

-  вчителям, вихователям, майстрам та іншим працівникам навчального закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів горіння.

- дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

- у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою , а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри або в інші теплі речі;

- ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

- виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не поверта-лись туди, де виникла пожежа;

- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

- слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень.

- перед тим, як увійти в палаюче приміщення, накритися з головою мокрим покривалом, пальтом, плащем, цупкою тканиною;

- двері в задимлене приміщення відкривати обережно, поволі, прикриваючи корпус тіла дверним полотном, для того щоб уникнути спалаху полум'я від швидкого припливу свіжого повітря;

- у сильно задимленому приміщенні пересуватися поповзом або схилившись;

- для захисту від чадного газу по можливості дихати крізь зволожену тканину;

- якщо виникло займання одягу, лягти на землю (підлогу) та перекачуватися для збиття полум'я (бігти не можна, тому, що полум'я може ще збільшитися);

- побачивши людину в одязі, що горить, треба накинути на неї пальто,плащ або будь-яке покривало (кошму) та щільно притиснути;

- при гасінні пожежі використовувати вогнегасники, пожежні крани,а також воду, пісок, землю, покривала та інші засоби;

- вогнегасні речовини спрямовувати в місця найбільш інтенсивного горіння та не в полум'я, а на поверхню, що горить;

- якщо горить вертикальна поверхня (конструкція), воду треба подавати в її верхню частину.

- залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.

8. Під час пожежі слід дотримуватись таких правил.

А саме:

- при загорянні ізоляції проводів або обмоток електродвигунів перш за все вимикають їх з електричної мережі. Гасити електроустановки під напругою за допомогою води або пінного вогнегасника забороняється;

- під час гасіння верхніх частин стін, стелі або високих предметів вогнегасник потрібно тримати під кутом до підлоги не менше 15°;

- якщо пінним вогнегасником гасять горючі рідини, то струмінь спочатку спрямовують на краї утвореної калюжі, а потім поступово покривають піною всю її поверхню;

- переміщуватись у задимленому приміщенні необхідно вздовж стіни і зігнувшись, оскільки внизу диму менше. Рот і ніс перекривають хустинкою, змоченою у воді;

- у цілях запобігання швидкому розповсюдженню пожежі до прибуття пожежної охорони не рекомендується відкривати вікна;

- під час пожежі слід остерігатися впливу високих температур, задимлення та загазованості, завалення будівельних конструкцій, вибухів балонів з газами, технологічного обладнання та приладів, ураження електричним струмом, падіння в неогороджені отвори, падіння підпалених дерев та провалу в ґрунт, що прогорів.

- небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м.

Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей. Потерпілому, який втратив свідомість, роблять штучне дихання.

Необхідно пам'ятати, що малі діти у разі пожежі від страху часто ховаються під ліжка, в шафах, забиваються в куток.

РОЗРОБЛЕНО:

Інженер з охорони праці		 __________________	О.Л.Луцюк

(особистий підпис)

УЗГОДЖЕНО:

Голова професійної спілки		 __________________	О.М.Кривицький

(особистий підпис)

12.04.2016 року